内审检查表

企业名称 ：

内审日期 ：    201  年  月  日至  月  日

内审人员 ：

内审检查表

N0.

| 章节 | 条款 | 内容 | 审核结果 | 不合格情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 构 和 人 员 | 1.1.1 | 应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组织机构图。 查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，是否明确各部门的相互关系。 | 查看《质量手册》文件，内容包含组织结构图，并且明确了部门间的相互关系。 合格 |  |
|  | *1.1.2 | 应当明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。 查看企业的质量手册，程序文件是否对各部门的职责权限做出了规定；质量管理部门应当能独立行使职能, 查看质量管理部门的授权文件，是否明确规定对产品质量的相关事宜负有最终决策的权利。 | 查看《质量手册》文件和《岗位说明书》，内容中对各部分的职责权限做了规定，质量部能独立履行职责，在企业内部对产品质量管理具有裁决权，承担相应的质量管理责任。 合格 |  |
|  | 1.1.3 | 生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。 查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检验等履行职责的记录，核实是否与授权一致。 | 查看生产负责人和质量负责人授权书，并在岗位说明书中明确了各自的职能。 合格 |  |
|  | 1.2.1 | 企业负责人应当是医疗器械产品质量的主要责任人。 | 查看《岗位说明书》，明确了企业负责人为医疗器械产品质量的主要负责人。 合格 |  |
|  | 1.2.2 | 企业负责人应当组织制定质量方针和质量目标。 查看质量方针和质量目标的制定程序、批准人员。 | 查看《质量手册》和《岗位说明书》，内容中明确了企业负责人制定和批准质量方针和目标的职责权限，并建立《质量策划控制程序》。 合格 |  |
|  | 1.2.3 | 企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境。 | 查看《岗位说明书》，内容中规定企业负责人应确保质量管理体系有效运行的人力资源、基础设施和工作环境。 合格 |  |
|  | 1.2.4 | 企业负责人应当组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进。 查看管理评审文件和记录，核实企业负责人是否组织实施管理评审。 | 查看公司《管理评审控制程序》文件，内容中规定了企业负责人主持和批准管理评审职责权限，并查看管理评审记录和报告。 合格 |  |
|  | *1.2.5 | 企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产。 | 查看《岗位说明书》，内容中规定企业负责人应确保严格按照法律、法规和规章要求组织生产。 合格 |  |
|  | 1.3.1 | 企业负责人应当在管理层中确定一名管理者代表。 查看管理者代表的任命文件。 | 查看《质量手册》，在0.5项包含《管理者代表任命书》。 合格 |  |
|  | 1.3.2 | 管理者代表应当负责建立、实施并保持质量管理体系，报告质量管理体系的运行情况和改进需求，提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。 查看是否对上述职责做出明确规定。 | 查看《质量手册》0.5项《管理者代表任命书》，内容中明确了规定了所述的职责和权限。 合格 |  |
|  | 1.4.1 | 技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题做出正确判断和处理。 查看相关部门负责人的任职资格要求，是否对专业知识、工作技能、工作经历做出了规定；查看考核评价记录，现场询问，确定是否符合要求。 | 查看公司《岗位说明书》文件，内容中明确了研发、生产、质量管理部门负责人的任职资格，并制定了《考核评价管理规程》，并查看员工考核评价记录。 合格 |  |
|  | 1.5.1 | 应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。 查看相关人员的资格要求。 | 查看《岗位说明书》和《人员情况一览表》，现有专业技术人员、管理人员和操作人员能满足产品生产想适应的要求。 合格 |  |
|  | *1.5.2 | 应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。 查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。 | 查看《组织机构图》、《岗位说明书》、检验员任命书，确认是符合要求。 合格 |  |
|  | *1.6.1 | 从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。 应当确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括学历要求）、工作技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记录，是否符合要求。 | 查看《岗位说明书》，内容中明确有规定影响医疗器械质量的岗位，明确了专业知识水平（包括学历要求）、工作技能、工作经验等要求，并查看了相关人员的培训和考核记录。 合格 |  |
|  | 1.7.1 | 应当对从事与产品质量有影响人员的健康进行管理，建立健康档案。 | 查看从事与产品质量有影响人员的健康档案，并核对相关体检报告。 合格 |  |
| 厂 房 与 设 施 | 2.1.1 | 厂房与设施应当符合产品的生产要求。 | 查看厂房设施，符合产品的生产要求。 合格 |  |
|  | 2.1.2 | 生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。 | 查看生产区、检验区、行政办公区和仓库布局图，各区域的设计合理，不相互干扰。 合格 |  |
|  | *2.2.1 | 厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。 | 检查生产区域布局，各工序工位应整洁，不能相互干扰。 合格 |  |
|  | 2.2.2 | 生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。 | 现场查看生产环境，确定符合产品需要的生产工作环境的要求。 合格 |  |
|  | 2.2.3 | 产品有特殊要求的，应当确保厂房的外部环境不能对产品质量产生影响，必要时应当进行验证。 | 现场查看厂区外部环境。 合格 |  |
|  | 2.3.1 | 厂房应当确保生产和贮存产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。 | 检查生产区域及仓库现场的工作环境，均符合产品相适应的环境的要求，对产品质量和相关设备性能不造成影响。 合格 |  |
|  | 2.3.2 | 厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件。 | 查看生产区域，配有适当的照明、空调。 合格 |  |
|  | 2.4.1 | 厂房与设施的设计和安装应当根据产品特性采取必要措施，有效防止昆虫或其它动物进入。 现场查看是否配备了相关设施。 | 查看现场，配备了防虫防鼠措施，厂房内配有捕鼠笼、灭蚊灯、纱窗等措施。 合格 |  |
|  | 2.4.2 | 对厂房与设施的维护和维修不应影响产品质量。 | 未影响产品 合格 |  |
|  | 2.5.1 | 生产区应当有足够空间，并与产品生产规模、品种相适应。 | 查看生产区域，与产品生产规模、品种相适应。 合格 |  |
|  | 2.6.1 | 仓储区应当能够满足原材料、包装材料、中间品、产品等贮存条件和要求。 现场查看仓储条件是否保持清洁，照明通风良好，满足产品储存的要求。 | 查看《产品防护控制程序》及仓库现场，其贮存条件能满足产品相适应的要求。 合格 |  |
|  | *2.6.2 | 仓储区应当按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品，便于检查和监控。 现场查看是否设置了相关区域并进行了标识，对各类物料是否按规定区域存放，应当有各类物品的贮存记录。 | 现场查看仓库各区域的设置以及标识管理，均符合要求，并保存相关的贮存记录。 合格 |  |
|  | *2.7.1 | 应当配备与产品生产规模、品种、检验要求相适应的检验场所和设施。 对照产品生产工艺的要求和产品检验要求和检验方法，核实企业是否具备相关检测条件。 | 对照产品生产工艺的要求和产品检验要求以及检验方法，核实相关检测场所和设施均满足产品要求。 合格 |  |
| 设 备 | *3.1.1 | 应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备，应当确保有效运行。 查看设备清单 ，所列设备是否满足生产需要；应当制定设备管理制度。 | 对照生产工艺流程图，查看《生产设备台账》,现有生产设备能满足生产需要，并建立了设备管理的相关文件。 合格 |  |
|  | 3.2.1 | 生产设备的设计、选型、安装、维修和维护应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。 查看生产设备验证记录，确认是否满足预定要求。现场查看生产设备是否便于操作、清洁和维护。 | 查看生产设备的验证记录及报告，能满足预定要求，且生产设备按照文件定期进行清洁及维护。 合格 |  |
|  | 3.2.2 | 生产设备应当有明显的状态标识，防止非预期使用。 现场查看生产设备标识。 | 现场查看设备状态标识，均符合要求。 合格 |  |
|  | 3.2.3 | 应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的设备操作记录。 | 现场查看生产设备操作规程，设备使用、维护记录完整。 合格 |  |
|  | *3.3.1 | 应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备，主要检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。 对照产品检验要求和检验方法，核实企业是否具备相关检测设备。主要检测设备是否制定的了操作规程。 | 对照产品检验规范核查相关检测设备，并查看相关设备的操作规范。 合格 |  |
|  | 3.4.1 | 应当建立检验仪器和设备的使用记录，记录内容应当包括使用、校准、维护和维修等情况。 | 检查检验设备校验记录，设备使用、维护记录。 合格 |  |
|  | 3.5.1 | 应当配备适当的计量器具，计量器具的量程和精度应当满足使用要求，计量器具应当标明其校准有效期，保存相应记录。 查看计量器具的校准记录，确定是否在有效期内使用。 | 查看了计量器具的校准检定记录，都在有效期内。 合格 |  |
| 文 件 管 理 | *4.1.1 | 应当建立健全质量管理体系文件，包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、技术文件和记录，以及法规要求的其他文件。 质量方针应当在企业内部得到沟通和理解；应当在持续适宜性方面得到评审。质量目标应当与质量方针保持一致；应当根据总的质量目标，在相关职能和层次上进行分解，建立各职能和层次的质量目标；应当包括满足产品要求所需的内容；应当可测量、可评估；应当有具体的方法和程序来保障。 | 查看《质量策划控制程序》、《年度质量目标》、《质量目标分解表》，质量方针及质量目标在发布前已进行评审，并且已明确各职能和层次的质量目标的评测方法。 合格 |  |
|  | 4.1.2 | 质量手册应当对质量管理体系做出规定。 查看企业的质量手册，应当包括企业质量目标、组织机构及职责、质量体系的适用范围和要求。 | 查看《质量手册》，对企业质量目标、组织机构及职责、质量体系的适用范围和要求都做了明确规定。 合格 |  |
|  | 4.1.3 | 程序文件应当根据产品生产和质量管理过程中需要建立的各种工作程序而制定，包含本规范所规定的各项程序文件。 | 检查程序文件目录，已满足产品生产和质量管理的要求。 合格 |  |
|  | *4.1.4 | 技术文件应当包括产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件。 | 检查三层文件目录，确认相关三层文件已符合要求。 合格 |  |
|  | 4.2.1 | 应当建立文件控制程序，系统地设计、制定、审核、批准和发放质量管理体系文件。 | 查看《文件控制程序》，文件中明确规定了设计、制定、审核、批准、发放、作废的相关要求。 合格 |  |
|  | 4.2.2 | 文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管和销毁等应当按照控制程序管理，并有相应的文件分发、撤销、复制和销毁记录。 | 查看《文件控制程序》对文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、保管和销毁的要求，并查看相应文件的发放、回收、销毁记录。 合格 |  |
|  | 4.2.3 | 文件更新或修订时应当按规定评审和批准，能够识别文件的更改和修订状态。 查看相关记录确认文件的更新或修订是否经过评审和批准；其更改和修订状态是否能够得到识别. | 查看文件的变更记录，确认文件的更新或修订已经过评审和批准；对更改和修订状态能进行识别。 合格 |  |
|  | 4.2.4 | 分发和使用的文件应当为适宜的文本，已撤销或作废的文件应当进行标识，防止误用。 到工作现场抽查现场使用的文件，确认是否是有效版本。作废文件是否明确标识. | 现场抽查使用的文件，盖有受控章，确认为有效版本。作废文件盖有作废章。 合格 |  |
|  | 4.3.1 | 应当确定作废的技术文件等必要的质量管理体系文件的保存期限，满足产品维修和产品质量责任追溯等需要。 保存期限应当至少在企业所规定的医疗器械寿命期内。 | 查看《文件控制程序》对体系文件的保存期限的规定，其规定保存期限应当不少于企业所规定的医疗器械寿命期。 合格 |  |
|  | 4.4.1 | 应当建立记录控制程序，包括记录的标识、保管、检索、保存期限和处置要求等。 | 查看《记录控制程序》，其内容包括标识、保管、检索、保存期限和处置要求。 合格 |  |
|  | 4.4.2 | 记录应当保证产品生产、质量控制等活动可追溯性。 | 查看现场生产、检验相关记录，具有可追溯性。 合格 |  |
|  | 4.4.3 | 记录应当清晰、完整，易于识别和检索，防止破损和丢失。 | 查看现场记录情况。 合格 |  |
|  | 4.4.4 | 记录不得随意涂改或销毁，更改记录应当签注姓名和日期，并使原有信息仍清晰可辨，必要时，应当说明更改的理由。 | 查看现场记录，修改处均有签注姓名和日期。 合格 |  |
|  | 4.4.5 | 记录的保存期限至少相当于生产企业所规定的医疗器械的寿命期，但从放行产品的日期起不少于2年，或符合相关法规要求，并可追溯。 | 查看《记录控制程序》中记录保存期限的规定，及查看现场记录。 合格 |  |
| 设 计 开 发 | 5.1.1 | 应当建立设计控制程序并形成文件，对医疗器械的设计和开发过程实施策划和控制。 查看设计控制程序文件，应当清晰、可操作，能控制设计开发过程，至少包括以下内容： 1.设计和开发的各个阶段的划分； 2.适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动; 3.设计和开发各阶段人员和部门的职责、权限和沟通； 4.风险管理要求。 | 查看《设计开发控制程序》，其内容包含：策划阶段、输入阶段、输出阶段、转换阶段、验证阶段、确认阶段、生产后等各阶段的划分，以及各阶段人员和部门的职责、权限，阶段的评审和产品风险管理的要求。 合格 |  |
|  | 5.2.1 | 在进行设计和开发策划时，应当确定设计和开发的阶段及对各阶段的评审、验证、确认和设计转换等活动，应当识别和确定各个部门设计和开发的活动和接口，明确职责和分工。 查看设计和开发策划资料，应当根据产品的特点，对设计开发活动进行策划，并将策划结果形成文件。至少包括以下内容： 1.设计和开发项目的目标和意义的描述，技术和经济指标分析（至少是初步的估计）； 2.确定了设计和开发各阶段，以及适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动。 3．应当识别和确定各个部门设计和开发的活动和接口，明确各阶段的人员或组织的职责、评审人员的组成，以及各阶段预期的输出结果； 4.主要任务和阶段性任务的策划安排与整个项目的一致； 5.确定产品技术要求的制定、验证、确认和生产活动所需的测量装置； 6.风险管理活动。 应当按照策划实施设计和开发，当偏离计划而需要修改计划时，应当对计划重新评审和批准。 | 查看设计开发策划阶段的文件内容，其内容包括可行性分析、市场调查、法规分析、确定开发意向、风险管理计划编制、阶段评审。 合格 |  |
|  | 5.3.1 | 设计和开发输入应当包括预期用途规定的功能、性能和安全要求、法规要求、风险管理控制措施和其他要求。 | 查看设计开发计划书、任务书，包括产品功能、性能和安全要求、法规要求、风险管理控制措施等。 合格 |  |
|  | 5.3.2 | 应当对设计和开发输入进行评审并得到批准，保持相关记录。 | 查看设计开发输入评审报告。 合格 |  |
|  | 5.4.1 | 设计和开发输出应当满足输入要求，包括采购、生产和服务所需的相关信息、产品技术要求等。 查看设计和开发输出资料，至少符合以下要求： 1.采购信息，如原材料、组件和部件技术要求； 2.生产和服务所需的信息，如产品图纸（包括零部件图纸）、工艺配方、作业指导书、环境要求等； 3.产品技术要求； 4．产品检验程序； 5.规定产品的安全和正常使用所必须的产品特性，如产品使用说明书、包装和标签要求等。产品使用说明书是否与注册申报和批准的一致； 6.标识和可追溯性要求； 7.提交给注册审批部门的文件，如研究资料、产品技术要求、注册检验报告、临床试验报告（如有）、医疗器械安全有效基本要求清单等； 8.样机或样品； 9.生物学评价结果和记录，包括材料的主要性能要求、供应商的质量体系状况等。 | 查看设计输出清单，包括： 采购信息表 产品图纸 工艺流程图 各过程生产作业指导书 进货、过程、成品检验规程 生产、检验设备操作规程 产品使用说明书 产品注册所需相关文件 产品技术要求 产品标签样稿等。 合格 |  |
|  | 5.4.2 | 设计和开发输出应当得到批准，保持相关记录。 | 查看各设计开发输出文件，均已通过批准。 合格 |  |
|  | 5.5.1 | 应当在设计和开发过程中开展设计和开发到生产的转换活动，以使设计和开发的输出在成为最终产品规范前得以验证，确保设计和开发输出适用于生产。 查看相关文件，至少符合以下要求： 1、应当在设计和开发过程中开展设计转换活动以解决可生产性、部件及材料的可获得性、所需的生产设备、操作人员的培训等。 2、设计转换活动应当将产品的每一技术要求正确转化成与产品实现相关的具体过程或程序。 3、设计转换活动的记录应当表明设计和开发输出在成为最终产品规范前得到验证，以确保设计和开发的输出适于生产。 4、特殊过程的转换应当进行确认，确保其结果适用于生产。应当保留确认记录。 | 查看产品工艺验证/确认方案和报告，满足相关要求 合格 |  |
|  | 5.6.1 | 应当在设计和开发的适宜阶段安排评审，保持评审结果及任何必要措施的记录。 查看相关文件和记录，至少符合以下要求： 1、应当按设计开发策划的结果，在适宜的阶段进行设计和开发评审。 2、应当保持设计和开发评审记录，包括评审结果和评审所采取必要措施的记录。 | 查看设计开发各阶段的评审报告。 合格 |  |
|  | 5.7.1 | 应当对设计和开发进行验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求，并保持验证结果和任何必要措施的记录。 查看相关文件和记录，至少符合以下要求： 1、应当结合策划的结果，在适宜的阶段进行设计和开发验证，确保设计开发输出满足输入的要求。 2、应当保持设计和开发验证记录、验证结果和任何必要措施的记录。 3、若设计和开发验证采用的是可供选择的计算方法或经证实的设计进行比较的方法，应当评审所用的方法的适宜性，确认方法是否科学和有效。 | 查看设计开发验证报告、设计开发验证阶段评审记录。 合格 |  |
|  | 5.8.1 | 应当对设计和开发进行确认，以确保产品满足规定的使用要求或者预期用途的要求，并保持确认结果和任何必要措施的记录。 查看相关文件和记录，至少符合以下要求： 1、应当在适宜阶段进行设计和开发确认，确保产品满足规定的使用要求或预期用途的要求。 2、设计和开发确认活动应当在产品交付和实施之前进行。 3、应当保持设计和开发确认记录，包括临床评价或临床试验的记录，保持确认结果和任何必要措施的记录。 | 查看设计开发确认报告、设计开发确认阶段评审记录。 合格 |  |
|  | 5.9.1 | 确认可采用临床评价或者性能评价。进行临床试验时应当符合医疗器械临床试验法规的要求。 查看临床试验报告和（或）材料，应符合医疗器械临床试验法规的要求。应能够提供符合法规要求的临床试验的证实材料。对于需要进行临床评价或性能评价的医疗器械，应能够提供试验报告和（或）材料。 | 查看临床评价报告。 合格 |  |
|  | 5.10.1 | 应当对设计和开发的更改进行识别并保持记录。 | 查看设计开发更改记录。 合格 |  |
|  | 5.10.2 | 必要时，应当对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。 查看设计和开发更改的评审记录，至少符合以下要求： 应当包括更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 设计和开发更改的实施应符合医疗器械产品注册的有关规定。 设计更改的内容和结果涉及到改变医疗器械产品注册证（备案凭证）所载明的内容时，企业应当进行风险分析，并按照相关法规的规定，申请变更注册（备案），以满足法规的要求。 | 查看设计开发更改评审、验证、确认的相关记录。 合格 |  |
|  | *5.10.3 | 当选用的材料、零件或者产品功能的改变可能影响到医疗器械产品安全性、有效性时，应当评价因改动可能带来的风险，必要时采取措施将风险降低到可接受水平，同时应当符合相关法规的要求。 | 查看设计开发变更情况，不涉及材料、零件或者产品功能的改变。 不适用 |  |
|  | 5.11.1 | 应当在包括设计和开发在内的产品实现全过程中，制定风险管理的要求并形成文件，保持相关记录。 查看风险管理文件和记录，至少符合以下要求： 1、风险管理应当覆盖企业开发的产品实现的全过程。 2、应当建立对医疗器械进行风险管理的文件，保持相关记录，以确定实施的证据。 3、应当将医疗器械产品的风险控制在可接受水平。 | 查看《风险管理控制程序》，以及相关风险管理计划和风险管理报告。 合格 |  |
| 采 购 | *6.1.1 | 应当建立采购控制程序。 采购程序内容至少包括：采购流程、合格供方的选择、评价和再评价规定、采购物品检验或验证的要求、采购记录的要求。 | 查看《采购控制程序》《供方评定管理制度》，内容中包含对采购流程、合格供方选择、评价和再评价作了规定，并对采购物品的检验和验证、采购记录作了规定要求。 合格 |  |
|  | 6.1.2 | 应当确保采购物品符合规定的要求，且不低于法律法规的相关规定和国家强制性标准的相关要求。 | 检查原材料检验规程和检验记录，内容符合规定要求。 合格 |  |
|  | 6.2.1 | 应当根据采购物品对产品的影响，确定对采购物品实行控制的方式和程度。 查看对采购物品实施控制方式和程度的规定，核实控制方式和程度能够满足产品要求。 | 查看《采购控制程序》，内容中已对采购物品的控制控制方式和程度进行了规定。 合格 |  |
|  | *6.3.1 | 应当建立供应商审核制度，对供应商进行审核评价。必要时，应当进行现场审核。 是否符合《医疗器械生产企业供应商审核指南》的要求。 | 查看《供方评定管理制度》，符合《医疗器械生产企业供应商审核指南》的相关要求。 合格 |  |
|  | 6.3.2 | 应当保留供方评价的结果和评价过程的记录。 | 查看供应商审核记录表单，内容中包含供方评价的结果和评价过程的记录。 合格 |  |
|  | 6.4.1 | 应当与主要原材料供应商签订质量协议，明确双方所承担的质量责任。 | 核查所有涉及A类物料（主要原材料），都与供方签订了质量协议，并明确双方所承担的质量责任。 合格 |  |
|  | 6.5.1 | 采购时应当明确采购信息，清晰表述采购要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容。 从采购清单中抽查相关采购物品的采购要求，确认是否符合本条要求。 | 现场查看相关采购产品的采购要求，确认符合采购信息。 合格 |  |
|  | 6.5.2 | 应当建立采购记录，包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等。 | 查看采购记录，包括采购合同、供应商资质、采购信息、原材料检验报告等 合格 |  |
|  | *6.5.3 | 采购记录应当满足可追溯要求。 | 可按追溯号追溯至供应商。 合格 |  |
|  | 6.6.1 | 应当对采购物品进行检验或验证，确保满足生产要求。 查看采购物品的检验或验证记录。 | 查看采购物品的《检验原始记录》，均按进货检验规程对物品进行相应的检验和验证。 合格 |  |
| 生 产 管 理 | *7. 1.1 | 应当按照建立的质量管理体系进行生产，以保证产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。 | 检查生产作业指导书、检验规程，符合要求。 合格 |  |
|  | *7.2.1 | 应当编制生产工艺规程、作业指导书等，明确关键工序和特殊过程。 查看相关文件；是否明确关键工序和特殊过程，对关键工序和特殊过程的重要参数是否做验证或确认的规定。 | 查看《工艺流程图》，明确了产品加工的所有流程，并标明关键工序；查看关键工序验证文档，对重要参数验证/确认有明确规定。 合格 |  |
|  | 7.3.1 | 在生产过程中需要对原材料、中间品等进行清洁处理的，应当明确清洁方法和要求，并对清洁效果进行验证。 | 该产品生产过程中不需对原材料及中间品进行清洁处理。 不适用 |  |
|  | 7.4.1 | 应当根据生产工艺特点对环境进行监测，并保存记录。 | 查看温湿度记录，已对环境进行监测。 合格 |  |
|  | 7.5.1 | 应当对生产的特殊过程进行确认，并保存记录，包括确认方案，确认方法、操作人员、结果评价、再确认等内容。 | 该产品无特殊过程。 不适用 |  |
|  | 7.5.2 | 生产过程中采用的计算机软件对产品质量有影响的，应当进行验证或确认。 | 查看生产过程所需软件的验证/确认记录，符合要求。 合格 |  |
|  | *7.6.1 | 每批（台）产品均应当有生产记录，并满足可追溯的要求。 | 现场核查每台样机的生产记录，满足可追溯的要求。 合格 |  |
|  | 7.6.2 | 生产记录应当包括：产品名称、规格型号、原材料批号、生产批号或产品编号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数、操作人员等内容。 | 检查批生产记录，内容包括产品名称、规格型号、原材料批号、生产批号或产品编号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数、操作人员等信息。 合格 |  |
|  | 7.7.1 | 应当建立产品标识控制程序，用适宜的方法对产品进行标识，以便识别，防止混用和错用。 | 查看《产品标识控制程序》，内容中明确规定了对产品的标识、识别的控制要求。 合格 |  |
|  | *7.8.1 | 应当在生产过程中标识产品的检验状态，防止不合格中间产品流向下道工序。 查看是否对检验状态标识方法做出规定，现场查看生产过程中的检验状态标识，是否按程序文件的符合相关规定。 | 查看《产品标识控制程序》，内容中规定了检验状态标识方法，现场查看生产过程中的检验状态标识，符合文件规定的相关要求。 合格 |  |
|  | *7.9.1 | 应当建立产品的可追溯性程序，规定产品追溯范围、程度、标识和必要的记录。 | 查看《可追溯性控制程序》，内容中规定了追溯范围、程度、标识和必要的记录。 合格 |  |
|  | 7.10.1 | 产品的说明书、标签应当符合相关法律法规及标准要求。 | 查看《产品使用说明书和标签样稿》，内容和格式符合法规要求。 合格 |  |
|  | 7.11.1 | 应当建立产品防护程序，规定产品及其组成部分的防护要求，包括污染防护、静电防护、粉尘防护、腐蚀防护、运输防护等要求。防护应当包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。 现场查看产品防护是否符合要求。 | 查看《产品防护控制程序》，内容包括了标识、搬运、包装、贮存和保护的防护要求。现场查看静电防护记录，确认产品防护符合要求。 合格 |  |
| 质 量 控 制 | 8.1.1 | 应当建立质量控制程序，规定产品检验部门、人员、操作等要求。 查看质量控制程序，是否对产品的检验部门职责、人员资质、检验操作规程等做出规定。 | 查看文件，已建立产品质量控制相关程序文件，规定了人员资质、检验操作规程等要求。 合格 |  |
|  | 8.1.2 | 应当规定检验仪器和设备的使用、校准等要求，以及产品放行的程序。 查看质量控制程序，是否对检验仪器、设备的使用和校准做出规定。 | 已建立《监视和测量设备控制程序》，规定了检验仪器、设备使用和校准等要求 合格 |  |
|  | 8.2.1 | 应当定期对检验仪器和设备进行校准或检定，并予以标识。 查看检验仪器和设备是否按规定实施了校准或检定，是否进行了标识。 | 查看校准或检定记录，以及现场查看检验仪器和设备，有校验标识。 合格 |  |
|  | 8.2.2 | 应当规定检验仪器和设备在搬运、维护、贮存期间的防护要求，防止检验结果失准。 | 查看《监视和测量设备控制程序》，内容中包括检验设备在搬运、防护和储存期间，需根据设备的特性采取适当的措施。 合格 |  |
|  | 8.2.3 | 当发现检验仪器和设备不符合要求时，应当对以往检验结果进行评价，并保存验证记录。 查看设备使用、维护记录，当检验仪器设备不符合要求的情况，是否对以往检测的结果进行了评价，并保存相关记录。 | 查看《监视和测量设备控制程序》，已对不符合要求的设备如何处理进行规定。 合格 |  |
|  | 8.2.4 | 对用于检验的计算机软件，应当进行确认。 | 查看检验过程所需软件的验证/确认记录，符合要求。 合格 |  |
|  | *8.3.1 | 应当根据强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求制定产品的检验规程，并出具相应的检验报告或证书。 现场查看是否按照检验规程对产品进行检验。查看检验报告和记录，确认是否按强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求进行检验。 | 查看产品出厂检验报告及成品检验规程，符合产品技术要求。 合格 |  |
|  | 8.3.2 | 需要常规控制的进货检验、过程检验和成品检验项目原则上不得进行委托检验。对于检验条件和设备要求较高，确需委托检验的项目，可委托具有资质的机构进行检验，以证明产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。 | 进货检验、过程检验和成品检验的项目均符合标准和产品的技术要求。 合格 |  |
|  | *8.4.1 | 每批（台）产品均应当有批检验记录，并满足可追溯要求。 | 查看批检验记录，可满足追溯的要求。 合格 |  |
|  | 8.4.2 | 检验记录应当包括进货检验、过程检验和成品检验的检验记录、检验报告或证书等。 | 查看进货检验、过程检验和成品检验的记录及报告，能符合要求。 合格 |  |
|  | *8.5.1 | 应当规定产品放行程序、条件和放行批准要求。 查看产品放行程序，是否明确了放行的条件和放行批准的要求。应当规定有权放行产品人员及其职责权限，并应当保持批准的记录。 | 查看《产品放行程序》，内容中对产品的放行条件、批准要求及放行人员及职责权限进行明确规定。查看产品放行的记录，对产品放行有相关的批准记录。 合格 |  |
|  | 8.5.2 | 放行的产品应当附有合格证明。 | 产品的放行有质量部合格签章。 合格 |  |
|  | 8.6.1 | 应当根据产品和工艺特点制定留样管理规定，按规定进行留样，并保持留样观察记录。 | 本产品为全检产品 不适用 |  |
| 销 售 和 售 后 服 务 | *9.1.1 | 应当建立产品销售记录，并满足可追溯要求。 | 查看产品销售记录，能满足追溯要求。 合格 |  |
|  | 9.1.2 | 销售记录至少应当包括：医疗器械名称、规格、型号、数量、生产批号、有效期、销售日期、购货单位名称、地址、联系方式等内容。 | 查看产品销售记录，内容包含医疗器械名称、规格、型号、数量、生产批号、有效期、销售日期、购货单位名称、地址、联系方式等内容。 合格 |  |
|  | 9.2.1 | 直接销售自产产品或者选择医疗器械经营企业，应当符合医疗器械相关法规和规范要求。 | 查看《产品销售控制程序》，内容中有做出相关的规定。 合格 |  |
|  | 9.2.2 | 发现医疗器械经营企业存在违法违规经营行为时，应当及时向当地食品药品监督管理部门报告。 | 查看《销售和售后服务管理制度》，内容中对发现有违法违纪的行为的上报要求已有规定，目前，未发现有经营企业存在违法违规的经营行为。 合格 |  |
|  | 9.3.1 | 应当具备与所生产产品相适应的售后服务能力，建立健全售后服务制度。 | 查看《销售和售后服务管理制度》，具备所生产产品相适应的售后服务能力。 合格 |  |
|  | 9.3.2 | 应当规定售后服务要求并建立售后服务记录，并满足可追溯的要求。 | 查看《销售和售后服务管理制度》、《产品售后服务记录》，满足可追溯要求。 合格 |  |
|  | 9.4.1 | 需要由企业安装的医疗器械，应当确定安装要求和安装验证的接收标准，建立安装和验收记录。 | 该产品不涉及安装。 不适用 |  |
|  | 9.4.2 | 由使用单位或其他企业进行安装、维修的，应当提供安装要求、标准和维修零部件、资料、密码等，并进行指导。 | 该产品不涉及安装。 不适用 |  |
|  | 9.5.1 | 应当建立顾客反馈处理程序，对顾客反馈信息进行跟踪分析。 查看程序文件是否对上述活动的实施做出了规定，并对顾客反馈信息进行了跟踪和分析。 | 查看《顾客反馈和投诉控制程序》，内容中对顾客反馈的处理程序及对顾客反馈信息的跟踪和分析做出了明确的规定， 合格 |  |
| 不 合 格 品 控 制 | 10.1.1 | 应当建立不合格品控制程序，规定不合格品控制的部门和人员的职责与权限。 | 查看《不合格品控制程序》，明确规定了不合格品控制和人员的职责、权限。 合格 |  |
|  | *10.2.1 | 应当对不合格品进行标识、记录、隔离、评审，根据评审结果，应当对不合格品采取相应的处置措施。 现场查看不合格品的标识、隔离是否符合程序文件的规定，抽查不合格品处理记录，是否按文件的规定进行审批。 | 按照不合格品控制程序，现场查看对不合格品的标识、隔离，抽查不合格品处理空白表单。 合格 |  |
|  | 10.3.1 | 在产品销售后发现产品不合格时，应及时采取相应措施，如召回、销毁等措施。现场查看在产品销售后发现不合格时的处置措施，是否召回和销毁等。 | 查看《不合格品控制程序》对售后不合格品的处理，现场未发现有售后不合格的产品。 合格 |  |
|  | 10.4.1 | 不合格品可以返工的，企业应当编制返工控制文件。返工控制文件应当包括作业指导书、重新检验和重新验证等内容。 查看返工控制文件，是否对可以返工的不合格品做出规定；抽查返工活动记录，确认是否符合返工控制文件的要求。 | 查看《产品返工处理管理规程》，对返工的不合格品做出相关的处理规定，抽查返工表单，暂未有涉及返工活动。 合格 |  |
|  | 10.4.2 | 不能返工的，应当建立相关处置制度。 | 《产品返工处理管理规程》中已规定不能返工产品的处置要求。 合格 |  |
| 不 良 事 件 监 测 、 分 析 和 改 进 | 11.1.1 | 应当指定相关部门负责接收、调查、评价和处理顾客投诉，并保持相关记录。 查看有关职责权限的文件，确定是否对上述活动做出了规定. | 在市场部和质量部的职责权限文件中已作相关规定。 合格 |  |
|  | 11.2.1 | 应当按照有关法规要求建立医疗器械不良事件监测制度，开展不良事件监测和再评价工作，保持相关记录。 查看企业建立的不良事件的监测制度，是否规定了可疑不良事件管理人员的职责、报告原则、上报程序、上报时限，制定了启动实施医疗器械再评价的程 序和文件等，并符合法规要求。查看相关记录，确认是否存在不良事件，并按规定要求实施。 | 查看《不良事件监测和再评价控制程序》，内容中包括了对可疑不良事件管理人员的职责、报告原则、上报程序、上报时限等相关规定要求，并查看相关表单，确认当前暂未发生不良事件。 合格 |  |
|  | 11.3.1 | 应当建立数据分析程序，收集分析与产品质量、不良事件、顾客反馈和质量管理体系运行有关的数据，验证产品安全性和有效性，并保持相关记录。 查看数据分析的实施记录，是否按程序规定进行，是否应用了统计技术并保留了数据分析结果的记录。 | 依据《数据分析控制程序》的要求，查看数据分析的实施记录。 合格 |  |
|  | 11.4.1 | 应当建立纠正措施程序，确定产生问题的原因，采取有效措施，防止相关问题再次发生。 | 查看《纠正和预防措施控制程序》，明确了纠正措施的实施要求。 合格 |  |
|  | 11.4.2 | 应当建立预防措施程序，确定潜在问题的原因，采取有效措施，防止问题发生。 | 查看《纠正和预防措施控制程序》，明确了预防措施的实施要求。 合格 |  |
|  | *11.5.1 | 对存在安全隐患的医疗器械，应当按照有关法规要求采取召回等措施，并按规定向有关部门报告。 | 查看《忠告性通知和产品召回控制程序》对存在安全隐患的医疗器械的召回措施及上报规定，符合法规要求。 合格 |  |
|  | 11.6.1 | 应当建立产品信息告知程序，及时将产品变动、使用等补充信息通知使用单位、相关企业或消费者。 | 查看《忠告性通知和产品召回控制程序》，内容包括对产品变动、使用等补充信息告知的相关要求。 合格 |  |
|  | 11.7.1 | 应当建立质量管理体系内部审核程序，规定审核的准则、范围、频次、参加人员、方法、记录要求、纠正预防措施有效性的评定等内容，以确保质量管理体系符合本规范的要求。 查看内部审核程序是否包括了上述内容。查看内审资料，实施内审的人员是否经过培训，内审的记录是否符合要求，针对内审发现的问题是否采取了纠正措施，是否有效。 | 查看《内审控制程序》，实施内审人员均参加过培训，并查看内审员证书。 现场查看内审记录，内容符合要求，针对内审发现的问题已采取了纠正和预防措施，经评审确认有效。 合格 |  |
|  | *11.8.1 | 应当定期开展管理评审，对质量管理体系进行评价和审核，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 查看管理评审文件和记录，应包括管理评审计划、管理评审报告以及相关改进措施，管理评审报告中是否包括了对法规符合性的评价。是否在规定时间内进行了管理评审。，是否提出了改进措施并落实具体职责和要求，是否按计划实施。 | 查看《管理评审控制程序》和管理评审记录，包括管理评审计划、管理评审输入、管理评审报告以及相关改进措施。 管理评审报告对法规符合性进行评价。 《管理评审控制程序》规定每年至少进行一次管理评审，并提出了改进措施并落实具体职责和要求 。 合格 |  |