附件5.

注输、护理和防护器械通用名称命名指导原则

（征求意见稿）

本指导原则依据《医疗器械通用名称命名规则》和《医疗器械通用名称命名指导原则》制定，用于指导注输、护理和防护类器械产品通用名称的制定。

本指导原则是对备案人、注册申请人、审查人员及各专业领域命名指导原则编写人员的指导性文件，不包括注册审批所涉及的行政事项，不作为法规强制执行。若有满足相关法规要求的其他方法，也可采用，并应提供充分的研究资料和验证资料。本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，应在遵循相关法规的前提下使用。随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。

因注输器械和护理、防护器械的产品技术特点及预期用途差异较大，其核心词及特征词的制定原则也无法统一。因此将本指导原则分为两部分：第1部分注输器械，第2部分护理和防护器械。

第2部分 护理和防护器械

一、适用范围

本指导原则适用于护理和防护类医疗器械产品。

二、核心词和特征词的制定原则

（一）核心词

护理和防护类医疗器械核心词是对具有相同或者相似的技术原理、结构组成或者预期目的的医疗器械的概括表述。如“凝胶敷料”“手套”、“口罩”等。

（二）特征词

护理和防护类医疗器械涉及的特征词主要包括以下方面的内容：

——结构特点：对产品特定结构、外观形态的描述，如液体、膏状敷料中的“液体”、“膏状”、“喷剂”等结构特点。

——使用部位：指产品在人体的作用部位。如加压绷带中的“乳腺”、“腹股沟”、“四肢”等。

——技术特点：是对产品特殊作用原理、机理或特殊性能的说明或限定，如创口贴 “防水”、“透明”、“透气”等。

——材料组成：对产品的主要材料或者主要成分的描述，如外科织造布类敷料中的脱脂棉、脱脂棉粘胶混织以及其他材料（醋酸纤维、聚乙烯醇纤维）等。

——预期用途：是对产品临床预期用途的描述，如外科口罩中的“防护”和“外科”等，手套中的“外科”、“检查”等，绷带中的“医用”和“急救”等。

——使用形式：使用形式包括可重复使用和一次性使用两种情况。可重复使用医疗器械指处理后可再次使用的医疗器械。一次性使用医疗器械指仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者的医疗器械。

——提供形式：提供形式包括无菌和非无菌两种情况。无菌医疗器械指以无菌形式提供，直接使用的医疗器械产品。非无菌医疗器械指以非无菌形式提供的医疗器械产品。

（三）特征词的缺省

术语表中某一特征词项下的惯常使用或公认的某一特性可设置为“缺省”，在通用名称中不做体现，以遵从惯例或方便表达的处理方式。

以特征词“提供形式”中“无菌”和“非无菌”为例说明如下：

——核心词绷带、创口贴、手术衣、手术单等，这几类产品存在无菌和非无菌两种提供形式，且无菌供应的产品名称中习惯带有“无菌”，非无菌供应的产品名称中习惯不体现供应方式，这种情况特征词 “无菌”不缺省，“非无菌”缺省；

——核心词“手术膜”，其现有产品均为无菌供应，且名称习惯带有“无菌”，且与 YY 0852-2011的标准名称一致,因此，这种情况只保留“无菌”一个特征词，且不缺省。

——核心词“口罩”、“手套”、“防护服”等，这几类产品存在无菌和非无菌两种提供形式，但产品名称中一般即不带“无菌”也不带“非无菌”，且相应的国家标准和行业标准名称也不体现“无菌”和“非无菌”，这种情况下这几类产品未将“提供形式”（“无菌”和“非无菌”）选做特征词。

三、通用名称的确定原则

（一）通用名称组成结构

护理和防护类医疗器械通用名称由一个核心词和一般不超过三个特征词组成，按“特征词1（如有）+特征词2（如有）+特征词3（如有）+核心词”结构编制。

（二）核心词和特征词选取原则

核心词和特征词应根据产品真实属性和特征，优先在术语表中选择。对于术语表未能包含的，新产品或原有产品有新的特征项需要体现，或者需在某一特征项下加入新术语，可对产品类别进行补充或调整。

核心词应在该类别项下选择最适合产品属性的核心词，核心词不可缺省。

特征词则应按照产品相关特征，依次在术语表中每个特征词项下选择一个与之吻合的术语。未一一列举的使用部位或材料组成等特征词，根据产品实际情况，自行选用相应的专业术语。

使用部位、材料组成等特征词项下，若存在多个专用术语的情形，将“通用”一词设置为缺省，指产品在该特征词项并无需要体现的专用特点，而非指该产品各种情况通用。其他专用使用部位或材料组成的命名术语可不一一列举。

（三）特别说明

——由两种及以上医疗器械组合而成，以实现某一临床预期用途的器械组合产品，由各领域根据产品实际情况进行命名，原则上其通用名称应体现组合形式和主要临床预期用途。

按医疗器械管理的药械组合产品，根据其专业领域要求，其通用名称宜体现药械组合特性。

——含有银离子敷料产品：

对于含有硝酸银等抗菌成分的复合型敷料，建议统一在首位增加特征词“含银”。

——含有壳聚糖的敷料产品：

对于含有壳聚糖成分（非主要成分）复合型的敷料，建议统一在首位增加特征词“壳聚糖”。

四、命名术语表

在表1到表14中，列举了护理和防护类医疗器械各子领域典型产品的核心词和特征词的可选术语，并对其进行了描述。

表1 清洗、灌洗、吸引、给药器械

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲洗器械 | 核心词 | 冲洗器 | 使用前装入冲洗液，或与相关的冲洗设备或器具连接成冲洗系统，可向患者冲洗部位进行冲洗。用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）、手术创面或体内组织进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 |
|  |  | 特征词1-提供形式 | 无菌 | 以无菌形式提供。 |
|  |  |  | 非无菌（缺省） | 以非无菌形式提供。 |
|  |  | 特征词2-结构特点 | 双腔 | 双条管路 |
|  |  |  | 单腔（缺省） | 单条管路 |
|  |  | 核心词 | 电动冲洗器 | 通常由主机、加温模块、电源模块组成。用于冲洗自然腔道（不包括阴道专用）、术中术后冲洗组织，也可对冲洗液加温。 |
|  |  | 核心词 | 洗胃机 | 连接管路后用于临床洗胃。 |
|  |  | 核心词 | 双腔冲洗管 | 用于术中或术后对膀胱尿路或手术器械的冲洗 |
| 2 | 灌肠器 | 核心词 | 灌肠器 | 用于临床灌肠。 |
|  |  | 特征词1-使用形式 | 一次性使用 | 仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用 （缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2-提供形式 | 无菌 | 以无菌形式提供。 |
|  |  |  | 非无菌（缺省） | 以非无菌形式提供。 |
| 3 | 给药器 | 核心词 | 给药器 | 用于对患者体表和自然腔道局部给药。不用于皮下给药和静脉给药。不包括阴道给药器。 |
|  |  | 特征词1-使用形式 | 一次性使用 | 仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用 （缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2-提供形式 | 无菌 | 以无菌形式提供。 |
|  |  |  | 非无菌（缺省） | 以非无菌形式提供。 |
|  |  | 特征词3-使用部位 | 体表，鼻部，等（专用使用部位） | 专用使用部位，如体表，鼻部，口腔等。 |
|  |  |  | 不限部位（缺省） | 不限定具体使用部位 |

表2 负压引流海绵和封闭膜

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压引流海绵 | 核心词 | 负压引流敷料 | 伤口负压治疗时，覆盖和（或）填充伤口，在封闭环境下通用负压作用将伤口渗出液引流至外部的孔径较均匀的敷料。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  | 特征词1-材料组成 | 不限材料（缺省） | 不限定材料。 |
|  |  |  | 纱棉等（主要材料） | 主要由纱棉等制成。根据产品材料的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
|  |  | 核心词 | 负压引流海绵 | 伤口负压治疗时，覆盖和（或）填充伤口，在封闭环境下通用负压作用将伤口渗出液引流至外部的孔径较均匀的海绵。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  | 特征词1-材料组成 | 不限材料（缺省） | 不限定材料。 |
|  |  |  | 聚乙烯醇、聚氨酯等（主要材料） | 聚乙烯醇、聚氨酯等制成的泡沫。根据产品材料的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
| 2 | 负压引流封闭膜 | 核心词 | 负压引流封闭膜 | 负压伤口治疗时，与负压伤口治疗系统配合使用，为伤口治疗提供封闭环境的封闭膜。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  | 特征词1-材料组成 | 不限材料（缺省） | 不限定材料。 |
|  |  |  | 聚氨酯等（主要材料） | 贴膜主要由聚氨酯等制成。根据产品材料的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |

表3 可吸收外科敷料（材料）

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科止血材料 | 核心词 | 止血膜 | 膜或敷贴状的止血材料，手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  |  | 止血粉 | 粉状止血材料，手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  |  | 止血颗粒 | 颗粒状止血材料，手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。一次性使用，无菌供应。 |
|  |  |  | 止血海绵 | 海绵状止血材料，手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或用于鼻部等填塞或吸液和/或止血，或腔隙和创面的填充。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  |  | 止血绫 | 绫状止血材料（主要由再生植物纤维为原料, 通过物化反应处理制备而成的一种可降解吸收、具有止血护创作用的绫）。手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。一次性使用，无菌供应。 |
|  |  |  | 止血绒 | 绒状止血材料（主要由天然粘胶纤维通过物化反应制备而成的一种可吸收的短纤（如异性羧甲基醚纤维素钠）。手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。一次性使用，无菌供应。 |
|  |  |  | 止血非织造布 | 改性非织造止血材料。手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。一次性使用，无菌供应。 |
|  |  |  | 止血纤丝 | 纤丝状止血材料。手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。一次性使用，无菌供应。 |
|  |  |  | 止血纱布 | 一般由再生纤维素织物通过物化反应处理制备而成的可吸收的编织物。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  |  | 止血敷料 | 除以上形态以外的止血材料，手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  | 特征词1-预期用途 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。不限使用科室。 |
|  |  |  | 外科 | 专用于外科手术。 |
|  |  | 特征词2-技术特点 | 可吸收 | 可被人体全部或部分吸收。 |
|  |  |  | 不可吸收（缺省） | 不可被人体吸收。 |
|  |  | 特征词3-材料组成 | 明胶、胶原蛋白、壳聚糖等（主要材料） | 主要材料为明胶、胶原蛋白、壳聚糖、聚乙烯醇（或其他不可吸收的高分子材料）等。根据产品材料的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
|  |  |  | 不限材料（缺省） | 不限定材料。 |
| 2 | 可吸收外科防粘连敷料 | 核心词 | 防粘连膜 | 一般由有防粘连功能的可降解吸收材料制成可生物吸收的薄膜。可分为编织膜和非编织膜。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  |  | 防粘连液 | 一般由有防粘连功能的可降解吸收材料制成可生物吸收的液体。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  |  | 防粘连凝胶 | 一般由有防粘连功能的可降解吸收材料制成可生物吸收的凝胶。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  | 特征词1-预期用途 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。不限使用科室。 |
|  |  |  | 外科手术用 | 用于外科手术中。 |
|  |  | 特征词2- 材料组成 | 不限材料（缺省） | 不限定材料。 |
|  |  |  | 聚乳酸、壳聚糖等（主要材料） | 聚乳酸、壳聚糖等为原材料加工而成。根据产品的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |

表4 不可吸收外科敷料

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科织造布类敷料 | 核心词 | 纱布 | 经脱脂、漂白或染色而成的无味平织棉布，无明显的棉叶、棉籽壳或其他的杂质。 |
|  |  |  | 纱布块 | 由纱布折叠成无切边外露的长方形或方形敷料。 |
|  |  |  | 纱布巾 | 纱布折成长方形或方形，无切边外露，四周缝合， 角部可缝制一根棉带。 |
|  |  |  | 纱布垫 | 由医用脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶纤维混纺纱布经裁切、折叠、缝制而成。 |
|  |  |  | 纱布拭子 | 由纱布制成的卷或球。 |
|  |  | 特征词1-预期用途 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。 |
|  |  | 特征词2-材料组成 | 不限材料（缺省） | 不限定材料。 |
|  |  |  | 脱脂棉、脱脂棉粘胶混织等（其他材料） | 脱脂棉、脱脂棉粘胶混织等其他材料制成。根据产品的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 主要由棉线为经纱线、以粘胶或棉与粘胶的混合线为纬纱线共同进行织造的、有织边的各种宽度的连续机织布，经脱脂 、漂白或染色而成。 |
| 2 | 外科非织造布敷料 | 核心词 | 非织造布 | 由定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的薄片、纤网或絮垫。 |
|  |  |  | 非织造布块 | 由非织造布折叠成无切边外露的长方形或方形敷料。 |
|  |  |  | 非织造布巾 | 由非织造布折成长方形或方形，无切边外露，四周缝合， 角部可缝制一根棉带。 |
|  |  |  | 非织造布垫 | 由非织造布经裁切、折叠、缝制而成。 |
|  |  |  | 非织造布拭子 | 由非织造布制成、切边不外露的卷或球。 |
|  |  | 特征词1-预期用途 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。 |
|  |  | 特征词2-材料组成 | 不限材料（缺省） | 不限定材料。 |
|  |  |  | 壳聚糖、全棉等（主要材料） | 壳聚糖纤维、天然棉纤维等其他材料制成。根据产品的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |

表5 创面敷料

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创面敷贴 | 核心词 | 敷贴 | 由能适应各种不同粘贴部位的不同形状的胶贴层、与之连为一体的吸收垫和可剥离的离型层组成。吸收垫主要为各种片状的吸收材料，有的吸收垫具有一层打孔塑料膜或类似的材料以防止与创面粘连。为创面提供机械屏障，吸收创面渗出液。通常用于各种经清洗、消毒或缝合后的急性创面。 |
|  |  | 特征词1-技术特点 | 透明 | 能透过光线，可视创面。 |
|  |  |  | 透气 | 水分子能从皮肤接触部位通过材料至外部环境。 |
|  |  |  | 拒水 | 具有抵抗吸收含水液体的能力。要求拒水等级不小于3级。 |
|  |  |  | 防水 | 能承受500mm静水压300s的阻水能力。 |
|  |  |  | 抗菌 | 具有杀菌、抑菌的能力。产品中含抗菌成分，产品具有抗菌能力。 |
|  |  |  | 普通（缺省） | 无需体现的特定技术特点。 |
|  |  | 特征词2-一预期用途 | 创面 | 用于手术切口、急性外伤创面覆盖保护。 |
|  |  |  | 导管固定 | 用于留置针、导管穿刺部位的固定和覆盖保护。 |
|  |  |  | 输液 | 用于输液针穿刺部位的固定和覆盖保护。 |
|  |  |  | 护脐 | 用于婴儿脐带创面保护 |
|  |  |  | 不限用途（缺省） | 不限定特定用途。 |
| 2 | 创口贴 | 核心词 | 创口贴 | 由能适应各种不同粘贴部位的不同形状的胶贴层、与之连为一体的吸收垫和可剥离的离型层组成。吸收垫主要为各种片状的吸收材料，有的吸收垫具有一层打孔塑料膜或类似的材料以防止与创面粘连。为创面提供机械屏障，吸收创面渗出液。通常用于无需到医院进行后续处理的小创伤，或户外对未经消毒或缝合后受污染创面的临时性包扎。 |
|  |  | 特征词1-提供形式 | 非无菌（缺省） | 产品以非无菌形式提供。 |
|  |  |  | 无菌 | 产品以无菌形式提供。 |
|  |  | 特征词2-技术特点 | 防水 | 能承受500mm静水压300s的阻水能力。 |
|  |  |  | 透明 | 能透过光线，可视创面。 |
|  |  |  | 透气 | 水分子能从皮肤接触部位通过材料至外部环境。 |
|  |  |  | 普通（缺省） | 无需体现的特定技术特点。 |
| 3 | 粉末敷料 | 核心词 | 沸石粉状敷料 | 为粉末状沸石敷料，用于非慢性创面护理、止血，浅表创面使用，不用于体内，所含成分不可被人体吸收，无菌提供。 |
| 4 | 凝胶敷料 | 核心词 | 凝胶敷料 | 通常为成胶物质（亲水性聚合物）与水组成的定形或无定形凝胶（半固体）敷料，可含有缓冲盐， 覆盖创面，吸收渗液，清创。无菌提供。 |
|  |  | 特征词1-预期用途 | 清创 | 对创面中坏死组织的清除。 |
|  |  |  | 其他（缺省） | 对创面的其他护理功能。根据产品的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
| 5 | 水胶体敷料 | 核心词 | 水胶体敷料 | 基材上均匀涂覆有水胶体（通常由水溶性高分子颗粒，如羧甲基纤维素钠、果胶、海藻酸钠等，与橡胶粘性物混合加工而成）形成粘贴面，粘贴面覆有离型材料。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  |  | 水胶体敷贴 | 由粘胶层，水胶体层和可剥离的保护层组成。粘胶层为涂胶聚氨酯薄膜，水胶体层通常由水溶性高分子颗粒（如羧甲基纤维素钠、果胶、海藻酸钠等）与橡胶粘性物混合加工而成。无菌提供，一次性使用。 |
| 6 | 纤维敷料 | 核心词 | 纤维敷料 | 通常为由亲水性纤维（如藻酸盐纤维、乙基磺酸盐纤维、羧甲基纤维素纤维等）制成的片状或条状敷料。通过亲水性纤维吸收创面渗出液，一般还需二级敷料进行固定。用于慢性溃疡、腔洞创面等慢性创面的覆盖、护理和止血。所含成分不可被人体吸收，无菌提供，一次性使用。 |
|  |  | 特征词1-材料特点 | 藻酸盐 | 主要材料为藻酸盐纤维。 |
|  |  |  | 羧甲基纤维素 | 主要材料为羧甲基纤维素。 |
|  |  |  | 其他纤维 | 主要材料其他材质的纤维。 |
|  |  | 特征词2-技术特点 | 自粘性 | 含有粘胶层，无需其他材料固定 |
|  |  |  | 非自粘性（缺省） | 无粘胶层，需借助其他材料进行固定 |
| 7 | 泡沫敷料 | 核心词 | 泡沫敷料 | 通常由泡沫吸收层、阻水层和防粘连层组成，无菌提供，一次性使用。通过泡沫吸收层吸收并控制创面渗出液，用于创面的覆盖和护理。 |
|  |  | 特征词1--技术特点 | 自粘性 | 含有粘胶层，无需其他材料固定 |
|  |  |  | 非自粘性（缺省） | 无粘胶层，需借助其他材料进行固定 |
|  |  | 特征词2材料特点 | 聚氨酯 | 泡沫材料为聚氨酯。 |
|  |  |  | 其他材质 | 泡沫材料为其他材质。 |
| 8 | 液体、膏状敷料 | 核心词 | 液体敷料 | 在创口表面形成保护层，起物理屏障作用。产品以液体形式提供。 |
|  |  |  | 膏状敷料 | 在创口表面形成保护层，起物理屏障作用。产品以膏状形式提供。 |
|  |  |  | 喷剂敷料 | 在创口表面形成保护层，起物理屏障作用。产品以喷剂形式提供。 |
|  |  | 特征词1-提供形式 | 非无菌（缺省） | 产品以非无菌形式提供。 |
|  |  |  | 无菌 | 产品以无菌形式提供。 |
|  |  | 特征词2-预期用途 | 护理 | 用于护理伤口。 |
|  |  |  | 清洁 | 用于清洁伤口。 |
| 9 | 隔离敷料 | 核心词 | 凡士林纱布 | 由白凡士林油和脱脂纱布制成。用于创面引流、覆盖、填塞。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  | 核心词 | 隔离敷料 | 用于直接接触创面，帮助渗液引流，保护创面，在更换敷料时减少粘连产生的二次伤害，通常结合二级敷料固定。 |
|  |  | 特征词1-材料特点 | 脂质水胶体 | 由高分子复合物、羧甲基纤维素钠、医用液态石蜡和/或凡士林调和制成的、具备吸收少量液体功能的疏水胶体。 |
|  |  |  | 软聚硅酮 | 柔软的聚硅酮粘性体，能粘附在干燥皮肤表面，遇水失去粘性。 |
|  |  |  | 羊毛脂醇 | 采用羊毛经加工，精制、提取的酯醇复合物，具备疏水和滋润皮肤功能。 |
| 10 | 碳纤维和活性炭敷料 | 核心词 | 碳纤维敷料 | 通常为采用碳纤维无纺布等原材料制成的医用敷料。通过碳纤维的吸附功能，吸收创面渗出液和气味。无菌提供，一次性使用。 |
|  |  |  | 活性炭敷料 | 通常为采用活性炭、无纺布等原材料制成的医用敷料。通过活性炭的吸附功能，吸收创面渗出液和气味。无菌提供，一次性使用。 |
| 11 | 含壳聚糖敷料 | 核心词 | 壳聚糖敷料 | 以壳聚糖为主要成分的固体敷料，颗粒状或者纤维状等状态呈现，一般无承载体。 |
| 12 | 胶原贴敷料 | 核心词 | 胶原贴敷料 | 通常由胶原蛋白原液（含胶原蛋白、去离子水、甘油、医用防腐剂）和无纺布组成。所含成分不具有药理学作用。用于提供皮肤过敏、激光、光子术后等创面的愈合环境。一次性使用。 |

- 表6 包扎敷料

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绷带 | 核心词 | 绷带 | 由纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。 |
|  |  |  | 弹性绷带 | 可用于外科包扎、固定等，且具有一定的弹性并作为医疗器械的绷带。 |
|  |  |  | 自粘绷带 | 经过特殊处理的医用胶制成，能够将绷带互相粘结在一起但不粘皮肤已达到方便使用的绷带。 |
|  |  |  | 冷敷绷带 | 由薄荷、甘油、水和聚丙烯酸树脂等制成基质。 |
|  |  |  | 腹带 | 由弹性织物制成借助物理方法进行帮助收腹或将敷料固定于腹部的绷带。 |
|  |  | 特征词1-提供形式 | 非无菌（缺省） | 产品以非无菌形式提供。 |
|  |  |  | 无菌 | 产品以无菌形式提供。 |
|  |  | 特征词2-预期用途 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。非急救。 |
|  |  |  | 急救 | 供急救时使用。 |
|  |  | 特征词3-材料组成 | 纱布 | 产品基材为医用脱脂纱布切割成卷而成。 |
|  |  |  | 高分子 | 产品基材为聚氨酯树脂、玻璃纤维或聚酯纤维布制成。 |
|  |  |  | 聚酯纤维 | 产品基材为聚酯纤维。 |
|  |  |  | 非织造布 | 产品基材为非织造布。 |
|  |  |  | 石膏 | 产品基材含天然石膏粉。 |
|  |  |  | 粘胶 | 产品基材上涂有医用压敏胶 |
| 2 | 胶带 | 核心词1 | 胶带 | 由带状基材和胶粘剂两部分组成的带状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用 |
|  |  | 特征词1-预期用途 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。 |
|  |  | 特征词2-材料组成 | 普通（缺省） | 不限产品基材。 |
|  |  |  | 纸质、丝绸等（主要材料） | 产品的基材，如纸质、丝绸、非织造布、聚乙烯（PE）膜、自粘性硅胶等。根据产品的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
|  |  | 核心词2 | 透气胶带 | 水分子能从皮肤接触部位通过材料至外部环境的胶带。 |
|  |  |  | 弹性胶带 | 基材具有一定的弹性，根据实际需求可以通过拉伸达到更好的固定效果的胶带。 |
|  |  |  | 显影胶带 | x射线可探测到的胶带。 |
|  |  |  | 防水胶带 | 能承受500mm静水压300s的阻水能力的胶带。 |
|  |  |  | 压敏胶带 | 粘胶层采用医用压敏胶的胶带 |
|  |  |  | 橡皮膏 | 特指基材上涂有含氧化锌的橡胶型压敏胶的胶带。 |
|  |  | 特征词1-预期用途 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。 |
|  |  |  | 其他用途（缺省） | 不限具体用途。 |

- 表7 造口、疤痕护理用品

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造口护理及辅助器械 | 核心词1 | 造口袋 | 主要由复合薄膜制成的造口袋和带粘胶胶片的造口底盘等(或无)构成，用来收集造口排泄物。非无菌提供。 |
|  |  | 特征词1-结构特点 | 不限结构（缺省） | 无需体现的特定结构形式。 |
|  |  |  | 一件式 | 造口袋和造口底盘连在一起 |
|  |  |  | 两件式 | 造口袋与造口底盘是分开的，需通过黏贴系统或卡环系统组合在一起。 |
|  |  | 特征词2-使用部位 | 不限部位（缺省） | 不限定具体使用部位。 |
|  |  |  | 回肠、结肠、尿路等（专用部位） | 专用部位，如回肠、结肠、尿路等。根据产品的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
|  |  | 核心词2 | 造口底盘 | 主要由粘胶胶片组成，黏贴式和/或卡环式。需与造口袋配合使用。非无菌提供。 |
|  |  |  | 造口护肤粉 | 由羧甲基纤维素钠等按照一定的比例组成，为粉末状提供。 |
|  |  |  | 造口护肤剂 | 由硅酮等材料按照一定的比例组成，可为擦巾、喷剂、泡沫剂等或涂抹棒等。无菌或非无菌提供。 |
|  |  |  | 造口防漏膏 | 由羧甲基纤维素钠等按照一定的比例组成，为膏状提供。 |
|  |  |  | 造口防漏条 | 由羧甲基纤维素钠等按照一定的比例组成的粘合剂胶条。 |
|  |  |  | 造口防漏贴环 | 由羧甲基纤维素钠等按照一定的比例组成的粘合剂胶环。 |
|  |  |  | 造口灌洗器 | 本产品由造口筒、灌洗袋、管路、流量调节器、放水袖、袋尾夹、连接盘组成。造口灌注系统各部件封口和连接处应密合。造口灌注系统与连接盘应牢固。放水袖与尾带夹结合后，不得渗液。流量调节器应有效控制管内液体流动。一次性使用。 |
|  |  |  | 造口减压环 | 为连接造口袋和造口底盘的圆环，由一块薄膜与袋侧凸环和体侧凸环共同连接而成。 |
|  |  |  | 造口凸面嵌圈 | 为聚丙烯材料的凸面圆环,分上下两个面,一面为凸面,另一面为凹面。 |
|  |  |  | 造口栓 | 由高分子材料组成。 |
|  |  |  | 造口腰带 | 由弹性纤维材料和挂扣组成。 |
|  |  |  | 造口袋尾夹 | 由高分子材料组成的尾夹。 |
|  |  | 特征词1-提供形式 | 非无菌（缺省） | 产品以非无菌形式提供。 |
|  |  |  | 无菌 | 产品以无菌形式提供。 |
| 2 | 疤痕修复材料 | 核心词 | 疤痕修复敷料 | 通常为含聚二甲基硅氧烷的凝胶、液体、软膏、喷剂、贴片，用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成，不用于未愈合的伤口，通常为非无菌形式提供。 |
|  |  | 特征词1-提供形式 | 液体 | 敷料以液体提供。 |
|  |  |  | 喷雾 | 敷料以喷剂提供。 |
|  |  |  | 凝胶 | 敷料以凝胶提供。 |
|  |  |  | 软膏 | 敷料为膏状。 |
|  |  |  | 贴片 | 敷料以贴片提供。 |

- 表8 手术室感染控制用品

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术单 | 核心词 | 手术单 | 由无纺布为原材料经缝制、折叠、包装制成。供医疗防护使用。 |
|  |  |  | 器械单 | 用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |
|  |  |  | 保护罩 | 一般由聚乙烯薄膜或非织造布制成。产品用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |
|  |  | 特征词1-使用形式 | 一次性使用（缺省） | 产品使用一次后废弃，不得重复使用。 |
|  |  |  | 可重复使用 | 产品可重复使用。 |
|  |  | 特征词2-提供形式 | 非无菌（缺省） | 产品以非无菌形式提供。 |
|  |  |  | 无菌 | 产品以无菌形式提供。 |
| 2 | 手术膜 | 核心词 | 手术膜 | 薄膜上均匀涂覆有胶粘物质形成粘贴面，粘贴面覆有离型材料，手术膜的两边可以无胶粘物质或附着有适宜的物质，以供手持操作；手术膜可带适用附件。 |
|  |  | 特征词1- 使用及提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  | 特征词2-材料组成 | 含碘等（有效成分） | 胶粘剂层含有效成分，如碘等。根据产品的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
|  |  |  | 不含有效成分（缺省） | 胶粘剂层不含有效成分。 |

- 表9 手套、指套

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科手套和手部防护用品-手套 | 核心词 | 手套 | 一般由高分子材料制成，用于戴在医护人员手上起阻隔作用的手套。一次性使用。 |
|  |  |  | 指套 | 用于戴在医生手指上对患者病情进行检查或触检或给药，或用于防止医生手部被咬伤。 |
|  |  | 特征词1-预期用途 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。 |
|  |  | 特征词2-材料组成 | 橡胶 | 主要由橡胶（天然/合成）制成。 |
|  |  |  | 聚氯乙烯 | 主要由聚氯乙烯（PVC）制成。 |
|  |  |  | 聚乙烯 | 主要由聚乙烯(PE)制成。 |
|  |  |  | 不锈钢 | 主要由不锈钢制成。 |
|  |  |  | 其他复合材料 | 主要由其他材料制成。 |
|  |  | 特征词3-预期用途 | 外科 | 用于戴在手术人员手上，供手术时用，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |
|  |  |  | 检查 | 用于戴在医护人员手上或手指上对患者病情进行检查或触检，或用于防止医生手部被咬伤。 |
|  |  |  | 给药 | 用于戴在医护人员手上或手指上对患者进行给药。 |
|  |  |  | 不限用途（缺省） | 不限定具体的用途。 |

- 表10 外科口罩

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科口罩和防护口罩 | 核心词 | 口罩 | 由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。 |
|  |  | 特征词1-使用形式 | 一次性使用 | 产品使用一次后废弃，不得重复使用。 |
|  |  |  | 可重复使用 | 产品可重复使用。 |
|  |  | 特征词2-预期用途 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。视情况可缺省，如外科口罩。 |
|  |  | 特征词3-预期用途 | 外科 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。由临床医务人员在有创操作等过程中所佩戴。 |
|  |  |  | 防护 | 在呼吸气流下仍对病毒气溶胶、含病毒液体等具有屏障作用。用于过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。 |
|  |  |  | 普通（缺省） | 用于普通医疗环境中佩戴、阻隔和鼻腔呼出或喷出污染物。 |

- 表11 手术室用衣帽

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室用衣帽 | 核心词 | 手术衣 | 由手术人员穿着以防止感染原传播的长袍，起到双向（患者和手术人员）生物防护的作用。基材一般由非织造布或纺织布制造，阻水层为阻水性材料。按关键区域的屏障能力分为标准型和高性能型两种。 |
|  |  |  | 手术帽 | 由手术人员穿着以防止感染原传播的帽，起到双向（患者和手术人员）生物防护的作用。基材一般由非织造布或纺织布制造。 |
|  |  |  | 洁净服 | 专门设计的服装，使穿衣者携带感染原的皮肤污垢通过手术室空气对手术创面的污染降至最低限度，以减小伤口感染的风险。 |
|  |  |  | 洗手衣 | 手术前洗手时贴身穿的衣服。一般不具有液体阻隔性能，对皮屑等具有一定的阻挡作用。基材一般由非织造布或纺织布制造。 |
|  |  | 特征词1-使用形式 | 一次性使用 | 产品使用一次后废弃，不得重复使用。 |
|  |  |  | 可重复使用 | 产品可重复使用。 |
|  |  | 特征词2-提供形式 | 非无菌（缺省） | 产品以非无菌形式提供。 |
|  |  |  | 无菌 | 产品以无菌形式提供。 |

- 表12 医护人员防护用品

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服、隔离衣帽、足部隔离用品、隔离护罩 | 核心词 | 医用防护服 | 采用由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的衣服。脱下时，防护衣的外表面不与人体接触。用于医疗机构医护人员穿的职业防护衣。阻止来自患者的病毒随空气或液体向医务人员传播。 |
|  |  |  | 隔离衣 | 采用适宜材料（非织造布或纺织布）为主要原料，经裁剪、缝纫制成的服装，无菌和非无菌提供。用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 |
|  |  |  | 医用帽 | 采用适宜材料（非织造布或纺织布）为主要原料，经裁剪、缝纫制成的医用帽。非无菌提供，一次性使用。用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 |
|  |  |  | 医用防护帽 | 采用适宜材料（非织造布或纺织布）制成，用于保护医护人员、疾控和防疫等工作人员的头部、面部和颈部，防止直接接触含有潜在感染性污染物的一类医用防护产品。无菌和非无菌提供。 |
|  |  |  | 医用隔离鞋套 | 采用适宜材料（非织造布或纺织布）制成，用于保护医护人员的足部、腿部，有足够的强度和阻隔性能的一类靴状保护套。非无菌提供。 |
|  |  |  | 医用防护鞋套 | 采用适宜材料（非织造布或纺织布）制成，用于保护医护人员、疾控和防疫等工作人员的足部、腿部，防止直接接触含有潜在感染性污染物的一类靴状保护套。无菌和非无菌提供。 |
|  |  |  | 医用隔离面罩 | 通常由高分子材料制成的防护面罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 |
|  |  |  | 医用隔离眼罩 | 通常由高分子材料制成的防护眼罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 |
|  |  | 特征词1-使用形式 | 一次性使用 | 产品使用一次后废弃，不得重复使用。 |
|  |  |  | 可重复使用 | 产品可重复使用。 |

- 表13 患者护理防护用品

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿光疗防护眼罩 | 核心词 | 光疗防护眼罩 | 通常由弹力绷带、优质无纺布、蓝黑物理复合布等组成用于新生儿或婴儿蓝光照射治疗时的眼部防护。 |
|  |  | 特征词-使用对象 | 婴儿 | 小于1周岁的儿童 |
|  |  |  | 新生儿 | 胎儿娩出母体并自脐带结扎起，至出生后满28天这一段时间的婴儿 |
| 2 | 眼贴 | 核心词 | 眼贴 | 通常由医用胶带和医用水凝胶组成，其中医用胶带由表面涂医用热熔胶的聚氨酯材料构成，医用水凝胶由医用聚乙烯醇材料构成。适用于非眼部手术的全麻或深度昏迷病人的眼外部，通过提供相对密闭的潮湿环境，预防暴露性角膜炎。 |
|  |  | 特征词1 | 一次性使用 | 产品使用一次后废弃，不得重复使用。 |
|  |  | 特征词2-预期用途 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。 |
|  |  | 特征词3-材料组成 | 水凝胶 | 由水凝胶制成。 |
|  |  |  | 其他材料 | 由其他材料制成。 |
| 3 | 鼻部护理器械 | 核心词 | 鼻腔止血器 | 由充气阀、感应气囊、飞翼、导气管、充气气囊组成。用于鼻部护理，抑制鼻腔出血。 |
|  |  |  | 鼻腔阻隔剂 | 产品喷入鼻腔内，通过吸附作用，减少花粉等过敏原的吸入，用于过敏性鼻炎的预防和辅助治疗。 |
|  |  |  | 鼻腔粘膜修复剂 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，用于鼻腔粘膜等非慢性、浅表性创面及周围批复的护理，如鼻炎、鼻窦炎等。 |
|  |  | 特征词1-使用方式 | 一次性使用（缺省） | 产品使用一次后废弃，不得重复使用 |
|  |  |  | 重复使用 | 产品可多次使用。 |
|  |  | 特征词2-提供形式 | 非无菌（缺省） | 产品以非无菌形式提供。 |
|  |  |  | 无菌 | 产品以无菌形式提供。 |
| 4 | 海水鼻腔清洗液 | 核心词 | 鼻腔护理液 | 通常由喷雾器和喷雾液构成。护理液由纯净水和海水组成。用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，或用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。 |
|  |  | 特征词1-清洗液主要成分 | 生理性海水 | 由纯净水和海水组成，氯化钠含量8.5-9.5（g/L） |
| 5 | 垫单 | 核心词 | 垫单 | 通常由非织造布和塑料膜复合或缝制而成，一次性使用。 |
|  |  |  | 垫巾 | 通常由非织造布，复合流通延膜或加无尘纸，木桨纤维等材料的吸水层经适当裁剪缝制热合而成，用于日常检查或护理时起隔离作用。 |
|  |  | 特征词1-提供形式 | 非无菌（缺省） | 产品以非无菌形式提供。 |
|  |  |  | 无菌 | 产品以无菌形式提供。 |
|  |  | 特征词2-预期用途 | 不限用途（缺省） | 不限定具体用途。 |
|  |  |  | 手术、护理等（用途） | 供手术、护理等时用。根据产品的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
| 6 | 医用防护衬 | 核心词 | 衬垫 | 在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料。 |
|  |  | 特征词1 -预期用途 | 医用 | 用于治疗人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。 |
|  |  | 特征词1-材料组成 | 不限材料（缺省） | 不限定具体材料。 |
|  |  |  | 聚酯、石膏等（主要材料） | 由聚酯、石膏等为主要材料制成。根据产品的实际情况，自行选用相应的专业术语。 |

- 表14 其他器械

| 序号 | 产品类别 | 术语类型 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净屏 | 核心词 | 洁净屏 | 用于手术过程中患者手术部位局部环境空气的净化。 |
|  |  | 核心词 | 气溶胶吸附器 | 由壳体、风机不兼任、控制部件、过滤装置、支架部分组成，吸附气溶胶 |
| 2 | 血管显像设备 | 核心词 | 血管穿刺用超声显像设备 | 用于提供超声图像，辅助外周血管穿刺。 |
|  |  | 核心词 | 静脉显像仪 | 通常以光源原理，使用过程中会/不会接触患者。用于观测皮下浅表静脉血管，辅助静脉穿刺。 |
| 3 | 预充式导管冲洗器 | 核心词 | 预充式导管冲洗器 | 通常带0.9%氯化钠注射液，用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。 |
| 5 | 通气辅 助器械 | 核心词 | 止鼾器 | 通过扩张鼻腔、上下颌或对其进行矫正，达到改善打鼾状况或扩张鼻孔的装置。接触人体时间小于30天，非植入式。用于睡眠打鼾或堵塞式呼吸暂停的辅助治疗，或用于扩张鼻孔，缓解鼻塞用。 |
|  |  | 特征词1-使用部位 | 唇颊 | 用于上下颌 |
|  |  |  | 鼻翼 | 用于鼻部 |
|  |  | 核心词 | 通气鼻贴 | 贴于鼻部，达到改善打鼾状况的装置。 |
|  |  | 核心词 | 鼻翼支撑架 | 扩张鼻孔的支架式装置。 |
|  |  | 核心词 | 液体止鼾器 | 鼻腔喷雾。通常由聚山梨醇酯80、甘油、氯化钠、依地酸钠、山梨酸钾和纯净水组成。通过润滑和软化咽部粘膜，改善呼吸受阻状况，减轻或消除打鼾症状。 |
| 6 | 咬口 | 核心词 | 咬口 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，一般由聚乙烯等高分子材料制成。用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。 |
|  |  | 特征词2-提供形式 | 无菌 | 以无菌形式提供。 |
|  |  |  | 非无菌（缺省） | 以非无菌形式提供。 |
| 7 | 急救毯 | 核心词 | 急救毯 | 由金色镀铝膜经剪裁折叠而成。 |
| 8 | 体表器械固定装置 | 核心词 | 导管固定装置（器） | 通常是能专门为某一种或某一类器械的使用提供固定的装置。体表使用，与创口接触。用于固定使用过程中的医疗器械。无菌提供。 |
|  |  | 特征词1-使用形式 | 一次性使用 | 一次性使用。 |
|  |  | 特征词2-作用对象 | 导管、引流管等（特定器械） | 所固定的特定器械，如导管、引流管、导尿管、鼻胃管等。 |
| 9 | 润滑剂及载体 | 核心词 | 润滑剂 | 通常由黄原胶、甘油、二甲硅油等成分组成。临床上用于器械进入人体自然腔道时的润滑。无菌提供。 |
|  |  | 特征词 | 不限使用对象（缺省） | 不限定具体材料。 |
|  |  |  | 消化道、呼吸道等（使用对象） | 使用对象为消化道、呼吸道等自然腔道。根据产品的实际情况，自行选用相应的专业术语。 |
| 10 | 涂抹及吸液材料 | 核心词 | 脱脂棉 | 脱脂棉原料，采用棉葵草棉属植物成熟种子的毛绒，经除去夹绒物，脱脂、漂白、加工而成，不含任何有色添加物质。 |
|  |  |  | 棉卷 | 由脱脂棉和/或人造纤维制成的可吸液的小卷状。 |
|  |  |  | 棉垫 | 由医用脱脂棉纱布和脱脂棉等经过裁切 、折叠或缝纫加工而成的垫。 |
|  |  |  | 棉签 | 由医用脱脂棉和适宜材料（木质、纸质或塑料）的细棒加工而成，单端或双端形式，可供手持。 |
|  |  |  | 棉球 | 由脱脂棉（和医用脱脂棉纱布）和/或人造纤维制成的吸水性球状。 |
|  |  |  | 棉条 | 由医用脱脂棉和/或人造纤维加工而成条状。 |
|  |  |  | 棉片 | 由医用脱脂棉和/或人造纤维加工而成片状。 |
|  |  | 特征词1-提供形式 | 非无菌（缺省） | 产品以非无菌形式提供。 |
|  |  |  | 无菌 | 产品以无菌形式提供。 |
|  |  | 特征词2-含有的消毒剂/润滑剂成分 | 不含（缺省） | 不含消毒剂/润滑剂成分。 |
|  |  |  | 碘伏、石蜡等消毒剂/润滑剂成分 | 含有碘伏、石蜡等。根据产品材料的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
|  |  | 特征词3-预期用途和使用部位 | 医用 | 用于治疗或预防人体疾病或者用于人体从而进行医疗诊断或者对人体生理机能进行恢复、纠正或改善。不限定具体用途 |
|  |  |  | 手术 | 供手术时使用。 |
|  |  |  | 外科 | 用于外科手术、创面或非创面清洗、消毒、包扎。 |
|  |  |  | 内窥镜、眼科等（特定用途） | 专用于内窥镜、眼科等用途，根据产品的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
| 11 | 压力绷带 | 核心词 | 压力绷带 | 比一般绷带的弹力更高，作用于肢体，捆绑到病人某个部位，对其施加一定压力,用于减轻水肿并促进具有不同程度的静脉功能不全的四肢静脉回流。非无菌提供，可重复使用。 |
|  |  |  | 加压弹力绷带 | 比一般绷带的弹力更高，间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加一定压力，达到临时止血（非动脉止血）、保护手术切口等作用。非无菌提供，可复使用。 |
|  |  | 特征词1-技术特点 | 不体现加压方式（缺省） | 无附加的加压方式或不需要体现加压方式 |
|  |  |  | 可挤压式 | 可挤压的方式加压。 |
|  |  |  | 其他方式 | 其他方式加压。 |
|  |  | 特征词2-使用部位 | 不限部位（缺省） | 不限定具体使用部位。 |
|  |  |  | 乳腺、腹股沟等（其他部位） | 适用于乳腺、腹股沟部位使用。根据产品的实际使用情况，自行选用相应的专业术语。 |
| 12 | 医用导管夹 | 核心词 | 医用导管夹 | 用于夹住医用塑料导管，控制导管中液体的流动。不与导管中液体接触。 |
| 13 | 无菌接管机 | 核心词 | 无菌接管机 | 用于将两根医用管路无菌地接合在一起。 |

五.命名示例

参照表15命名示例，根据产品实际情况，选择对应子领域术语表，比对描述选择相应术语，按第三章第（一）通用名称组成结构的顺序确定通用名称。

- 表15 外科织造布类敷料命名示例

| 核心词 | 特征词1 | 特征词2 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料组成 |  |
| 纱布 | 纱布块 | 纱布巾 | 纱布垫 | 纱布拭子 | 医用 | 不限材料 | 脱脂棉、脱脂棉粘胶混织等（其他材料） |  |
| √ |  |  |  |  | √ | √ |  | 医用纱布 |
| √ |  |  |  |  | √ |  | √ | 医用脱脂棉、脱脂棉粘胶混织等纱布 |
|  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 医用纱布块 |
|  |  | √ |  |  | √ | √ |  | 医用纱布巾 |
|  |  |  | √ |  | √ | √ |  | 医用纱布垫 |
|  |  |  |  | √ | √ | √ |  | 医用纱布拭子 |
|  | √ |  |  |  | √ |  | √ | 医用脱脂棉、脱脂棉粘胶混织等布块 |
|  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 医用脱脂棉、脱脂棉粘胶混织等纱布巾 |
|  |  |  | √ |  | √ |  | √ | 医用脱脂棉、脱脂棉粘胶混织等纱布垫 |
|  |  |  |  | √ | √ |  | √ | 医用脱脂棉、脱脂棉粘胶混织等纱布拭子 |

六、参考资料

（一）YY/T 0330-2015医用脱脂棉

（二）YY/T 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法

（三）YY 0594-2006 外科纱布敷料通用要求

（四）YY/T 0854（所有部分）全棉非织造布外科敷料性能要求

（五）医用卫生材料及敷料类器械相关的国家标准、行业专用技术要求标准

（六）医用卫生材料及敷料类器械相关注册指导原则

（七）国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械分类目录的公告（2017年第104号）

（八）国家药品监督管理局医疗器械注册数据库

（九）Global Medical Device Nomenclature（GMDN）

（十）U.S. Food and Drug Administration Product Classification Databas