|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表六：一次性使用无菌阴道扩张器质量监督抽验结果（合格名单）** | | | | | | |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵州中卫医药有限公司 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 中号轴转式 | 20200102 | SCY200298 |
| 2 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 毕节市明珠医疗器械有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | 轴转式 中号 | 批20191024 | SCY200324 |
| 3 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 上药控股毕节有限公司 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 中号轴转式 | 20200402 | SCY200326 |
| 4 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 榕江县民康医药有限责任公司 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中号轴转式 | 批20200305 | SCY200366 |
| 5 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 铜仁市人民医院 | 南昌市康洁医用卫生用品  有限公司 | A型轴转式 | 20200326 | SCY200454 |
| 6 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 荔波县人民医院 | 江西华强医疗器械有限公司 | 轴转式 中号 | 20200108 | SCY200493 |