|  |
| --- |
| **附表七：一次性使用橡胶外科（检查）手套质量监督抽验结果（合格名单）** |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 医用检查手套 | 黔西华洋医用设备服务有限公司 | 扬州辉腾医疗科技有限公司 | 7.5 光面有粉表面 | / | SCY200139 |
| 2 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 贵州新亚恒医药有限公司 | 贵州骏江实业有限公司 | 小号 | 20191218 | SCY200166 |
| 3 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 贵阳康佳鑫医疗器械有限公司 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 6.5 | 20200102 | SCY200342 |
| 4 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 榕江县民康医药有限责任公司 | 贵州骏江实业有限公司 | 中号 | 20200430 | SCY200365 |
| 5 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 安顺市妇幼保健院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 弯形麻面有粉 6.5 | M1949 | SCY200424 |
| 6 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 印江土家族苗族自治县中医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 7.5 有粉 弯曲手指/麻面 | 20020321 | SCY200442 |
| 7 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 石阡县人民医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 弯形麻面有粉 7 | M2002 | SCY 200446 |
| 8 | 一次性使用橡胶检查手套 | 铜仁市人民医院 | 江西丹美实业有限公司 | 光面 有粉表面 小号（6.5号） | 200305 | SCY200451 |
| 9 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 六盘水市钟山区万民医疗器械有限公司 | 南昌维薇乳胶制业有限公司 | 麻面·有粉 弯曲手指 7 | 20200406 | SCY200488 |
| 10 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵州骏江实业有限公司 | 贵州骏江实业有限公司 | 7.5 有粉麻面 | 20200514 | SCY200495 |
| 11 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵州骏江实业有限公司 | 贵州骏江实业有限公司 | 6.5 有粉麻面 | 20200426 | SCY200496 |
| 12 | 一次性使用橡胶外科手套 | 黔西南州卫康医疗器械有限责任公司 | 江西恒生实业有限公司 | 7 有粉表面/弯曲手指/麻面 | 20200118 | SCY200500 |