|  |
| --- |
| **附表十：一次性使用口罩质量监督抽验结果（合格名单）** |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 一次性使用医用口罩 | 施秉县人民医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 平面形 17.5cm×9.5cm | 191206 | SCY200377 |
| 2 | 一次性使用医用口罩 | 贵州腾威药业有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 平面耳挂式 175mm×95mm | 批200410 | SCY200378 |
| 3 | 一次性使用医用口罩 | 施秉县人民医院 | 新乡市和协医疗器械有限公司 | 平面型 95mm×175mm | 20200506 | SCY200408 |
| 4 | 一次性使用医用口罩 | 盘州市第二人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 挂耳型（无菌）17.5×9.5cm | 20200528 | SCY200469 |
| 5 | 一次性使用医用口罩（非无菌） | 贵州三特医疗科技有限公司 | 贵州三特医疗科技有限公司 | 平面形耳挂式；17.5cm×9.5cm | 01200601 | SCY200472 |
| 6 | 一次性使用医用口罩 | 贵州玖鑫医药有限公司 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 耳挂式 中号 | 20200310H | SCY200484 |
| 7 | 一次性使用医用口罩 | 贵州省瓮安县人民医院 | 新乡市金环医疗器械有限公司 | 平面耳挂式 | 020052817 | SCY200485 |
| 8 | 一次性使用医用口罩 | 贵州骏江实业有限公司 | 贵州骏江实业有限公司 | 挂耳式/17cm×10cm | 20200619 | SCY200494 |
| 9 | 一次性使用医用口罩 | 福泉同济医院 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | B型：挂耳 中号 | 20200321 | SCY200498 |
| 10 | 一次性使用医用口罩 | 福泉市中医医院 | 河南飘安集团有限公司 | 平面型挂耳17.5cm×9.5cm | 006200301 | SCY200509 |