附件3：

三乙醇胺中二乙醇胺的测定方法

使用气相色谱分离，按内标法以峰面积比值计算三乙醇胺中二乙醇胺的含量。

附3.1 色谱条件

同三乙醇胺鉴别试验。

附3.2 样品制备

样品制备方法同三乙醇胺鉴别试验。

附3.3 检验方法

精密量取供试品溶液Ⅰ与对照品溶液Ⅲ各1μl，分别注入气相色谱仪，记录色谱图。按内标法以峰面积比值计算。

附3.4 三乙醇胺中二乙醇胺限制要求

供试品溶液Ⅰ中二乙醇胺峰面积与内标峰面积的比值不得大于对照品溶液Ⅲ中二乙醇胺峰面积与内标峰面积的比值（0.5%）。